ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

1.1 O presente Termo tem a finalidade de instituir procedimento licitatório para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objetivo é selecionar propostas para o Registro de Preços para firmar Termo de Contrato de Expectativa de aquisição compartilhada de fornecimento de tubos e conexões, de acordo com as especificações e detalhamentos descritos neste Termo de Referência.

- OBJETO

2.1. Registro de Preços para firmar Termo de Contrato de Expectativa para a futura e eventual aquisição compartilhada de fornecimento de tubos e conexões.

2.2. A aquisição dos tubos e conexões, por meio do Sistema de Registro de Preços, justifica-se pela imprevisibilidade de se estimar com exatidão o quantitativo necessário e por não precisar providenciar grandes dependências para armazenagem desses produtos, haja vista que a aquisição dos mesmos será realizada na medida em que for necessário.

2.3. O levantamento dos tubos e conexões e seus quantitativos teve como base informações fornecidas pelos entes consorciados do CISAB Zona da Mata, participantes dessa licitação.

- 2.4. Conforme parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 10.520 de 2002, considera-se que o objeto deste certame se compõe de bens/serviços cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, tratando-se, portanto, de bens comuns.

2.5. Optou-se por adotar o sistema de registro de preços no presente processo licitatório, tendo em vista que se trata de aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, visto que se refere à licitação compartilhada. Deste modo, levando-se em consideração o que dispõe no decreto federal nº 7.892/2013, art. 3º, III, depreende-se que o caso em tela se enquadra nas hipóteses cabíveis para adoção do sistema de registro de preços.

- ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

3.1. As especificações e quantitativos estão no anexo I deste termo de referência.

3.1.1* Para os itens correspondentes aos tubos e conexões de PVC, PEAD e DEFOFO, as marcas ofertadas devem participar do Programa Setorial da Qualidade (PSQ), registrado junto ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP – Habitat) e atender os requisitos especificados pelo PSQ (conforme relatórios publicados pela Entidade de Terceira Parte gestora do PSQ), sendo que o relatório deve ser entregue, obrigatoriamente, no ato da entrega dos materiais, juntamente com a nota fiscal. No caso de marcas não formalmente participantes do PSQ, deverá, obrigatoriamente, ser apresentado no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, laudo de inspeção dos materiais que serão entregues, expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, materiais recebidos sem a apresentação dos laudos aqui exigidos.

3.1.2** Para os itens correspondentes aos tubos e conexões de ferro fundido, deverá obrigatoriamente ser apresentado no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, laudo de inspeção dos materiais que serão entregues, expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou por entidade acreditado junto ao ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). O laudo deverá ser atualizado toda vez em que houver mudança da liga metálica, do revestimento, do fabricante do revestimento, do composto elastomérico, ou do processo de fabricação. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, materiais recebidos sem a apresentação dos laudos aqui exigidos.

3.1.3***Todas as expensas referentes aos itens anteriores serão de responsabilidade do fornecedor.

- JUSTIFICATIVA

- 4.1. Faz-se necessária a aquisição por Registro de Preços para firmar Termo de Contrato de Expectativa de aquisição compartilhada de tubos e conexões para atender os serviços de manutenção e instalação de redes e ramais das prefeituras e autarquias consorciadas ao CISAB Zona da Mata.

- 4.2. Os quantitativos foram solicitados de maneira a garantir os níveis de estoque por um período de 12 (doze) meses, conforme média histórica de consumo, histórico de itens previamente utilizados e de comensais atendidos.

- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. Menor Preço por item.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- 6.1. Prazo de entrega: em até 15 (quinze) dias corridos a partir da ordem de fornecimento.

- 6.2. Local de entrega: almoxarifado central das prefeituras e autarquias consorciadas ao CISAB Zona da Mata requisitantes no processo licitatório.

- SEMASA Carangola – MG (CEP: 36800-000)

- DEMAE Jequeri – MG (CEP: 35.390-000)

- SAAE Lajinha – MG (CEP: 36980-000)

- DEMAE Lima Duarte – MG (CEP: 36140-000)

- SAAE – Pocrane – MG (CEP: 36960-000)

- DMAES Ponte Nova – MG (CEP: 35430-008)

- P. M. Rio Doce – MG (CEP: 35442-000)

- SAAE Senador Firmino – MG (CEP: 36540-000)

- SAAE Vermelho Novo – MG (CEP: 35359-000)

- SAAE Viçosa – MG (CEP: 35.570-210)

6.3. A entrega dos produtos nos municípios solicitantes poderá ser parcelada em até três vezes, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, devendo ser acordadas as datas entre o fornecedor e a autarquia/prefeitura.

6.4. A entrega deverá ser realizada num prazo de 15 dias, mediante apresentação da nota de empenho global e/ou contrato administrativo. O pagamento será efetuado em até 15 dias a partir da entrega do material juntamente com a apresentação da nota fiscal. Na entrega será exigida a apresentação dos laudos constantes nas exigências desse termo de referência

- 7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Somente serão aceitos os materiais entregues com seus respectivos laudos e notas fiscais, conforme exigências desse edital.

7.2. Para os itens correspondentes aos tubos e conexões de PVC, PEAD e DEFOFO, as marcas ofertadas devem participar do Programa Setorial da Qualidade (PSQ), registrado junto ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP – Habitat) e atender os requisitos especificados pelo PSQ (conforme relatórios publicados pela Entidade de Terceira Parte gestora do PSQ), sendo que o relatório deve ser entregue, obrigatoriamente, no ato da entrega dos materiais, juntamente com a nota fiscal. No caso de marcas não formalmente participantes do PSQ, deverá, obrigatoriamente, ser apresentado no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, laudo de inspeção dos materiais que serão entregues, expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, materiais recebidos sem a apresentação dos laudos aqui exigidos.

7.3. Para os itens correspondentes aos tubos e conexões de ferro fundido, deverá obrigatoriamente ser apresentado no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, laudo de inspeção dos materiais que serão entregues, expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou por entidade acreditado junto ao ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). O laudo deverá ser atualizado toda vez em que houver mudança da liga metálica, do revestimento, do fabricante do revestimento, do composto elastomérico, ou do processo de fabricação. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, materiais recebidos sem a apresentação dos laudos aqui exigidos.

- 7.4. O fornecimento dos bens deverá atender rigorosamente às especificações constantes deste Termo de Referência e seus Anexos e projeto básico. O fornecimento fora das especificações indicadas implicará na recusa, por parte dos municípios consorciados, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição.

- 7.5. A reparação ou substituição dos bens deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos às custas do fornecedor, a contar da notificação do CISAB ao fornecedor sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

- 7.6. A entrega dos bens deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido e será considerada como recusa formal a falta de entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pelo fornecedor e reconhecido pelo município consorciado.

- 7.7. O recebimento do bem licitado dar-se-á por intermédio de representante designado por cada município consorciado e será:

a) Provisório: na entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo, com as especificações solicitadas.

b) Definitivo: após a conclusão da conferência e análise necessárias e sua consequente aceitação definitiva, que ocorrerá no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

8. PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão feitos por meio de transferência, depósito bancário ou em cheque nominal à empresa Contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, demonstrando a quantidade total dos bens/serviços fornecidos até aquela data, com os respectivos preços unitário e total. A liberação do pagamento, contudo, ficará sujeita ao aceite do objeto pelo Departamento responsável do município consorciado.

8.2. As Notas Fiscais deverão ser enviadas à Contratante juntamente com as vias de requisições recolhidas pela Contratada, para efeito de conferência, sem rasura, em letra bem legível, contendo o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

8.3. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.5. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.6.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

8.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

8.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

8.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.15. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

8.16. Na extinção da relação contratual o pagamento será efetuado na forma direta, retratando a quantidade de serviços efetuados e eventualmente não compreendidos na última quitação.

8.17. Não é permitido fazer pagamento adiantado em qualquer hipótese de acordo com a lei.

8.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. O prazo de vigência da eventual contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, conforme fixado na minuta do futuro contrato em anexo.

10. RESPONSÁVEL, ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE

10.1. Em caso de dúvidas sobre a entrega dos serviços/produtos solicitar contato e/ou endereço de cada município através do telefone do CISAB Zona da Mata (31) 3891-5636 ou pelo e- mail licitacao@cisab.com.br

11. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

- 11.1. São obrigações da empresa CONTRATADA, além de outras fixadas neste Termo de Referência e no respectivo Edital e seus anexos, as seguintes:

- Entregar os bens/serviços licitados conforme especificações do Edital, termo de referência e demais anexos, bem como de sua proposta, com o fornecimento dos laudos, a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, a qualidade e quantidade mínimas especificadas no Edital, Termo de referência e sua proposta;

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e laudos solicitados, independentemente da quantidade a ser entregue;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17, do código de defesa do consumidor lei nº 8.078, de 1990, bem como demais legislações que regem a espécie, devendo ressarcir imediatamente a Administração e sua integralidade, ficando o contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado neste Termo de Referência e no respectivo Edital e seus anexos, os bens/serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução o dos materiais empregados;

- Nomear e manter preposto para representá-la perante o contratante e assisti-la em todas as questões relativas à execução do contrato;

- Se responsabilizar pela permanente manutenção da validade da documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira da empresa, assim como pela atualização de formação de seus profissionais;

- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos produtos/serviços, sob pena da justificativa intempestiva ser desconsiderada;

- Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal, civil e pelos danos causados ao CISAB/participantes do processo ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo de seus empregados na área de prestação de serviços;

- Arcar com todas as despesas relativas à fornecimento dos produtos/prestação dos serviços tais como, salário dos empregados, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e equipamentos necessários à execução dos serviços/fornecimento dos produtos;

- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte, acondicionamento, descarregamento, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

- Fornecer os produtos/Prestar os serviços, objeto da presente licitação, assumindo inteiramente as responsabilidades pelos mesmos;

- Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão dos serviços/bens contratados;

- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

- Obedecer a todas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência, que é parte integrante da Licitação;

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente projeto, sem prévia anuência do contratante;

- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

- Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

- Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que for necessário à execução dos serviços/fornecimento dos produtos, durante a vigência do contrato;

- Promover a organização técnica e administrativa dos serviços/fornecimentos dos produtos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este contrato, Termo de referência e Edital, no prazo determinado;

- Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especializações do memorial descritivo;

- Manter, durante toda a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- Realizar regularmente o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, FGTS, bem como demais encargos relativos aos empregados que tenham participado da execução dos serviços/produtos contratados;

- Enviar toda a documentação exigida pelo contratante eventualmente.

11.1.2. Poderá o contratante rescindir o contrato por ato unilateral e escrito, além de aplicar as penalidades cabíveis, na hipótese de a empresa contratada não realizar o pagamento devido dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.

11.1.3. Caso não ocorra a prestação dos serviços/entrega dos produtos, caracterizará a inadimplência da empresa contratada, sujeitando-se às penalidades legais.

11.2. São obrigações do CONTRATANTE, além de outras fixadas neste Termo de Referência e no respectivo Edital e seus anexos, as seguintes:

- Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

- Proporcionar todas as condições para que a empresa Contratada possa desempenhar fornecer os objetos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços e/ou fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

- Notificar a empresa contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços/fornecimentos dos produtos, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

- Pagar à empresa Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma estabelecida no edital e anexos;

- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura emitida pela empresa contratada;

- Suprir a empresa contratada de documentos, informações e demais elementos que possuir com relação ao objeto, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos;

- Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela empresa contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, §5º, da Lei nº 8.666/93.

11.2.1. O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. DAS SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

- não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

- apresentar documentação falsa;

- deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

- ensejar o retardamento da execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- cometer fraude fiscal;

- comportar-se de modo inidôneo;

- falhar ou fraudar na execução do contrato.

12.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

12.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.4.1. Advertência.

12.4.1.1. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:

a) pelo responsável pelo setor de licitações do órgão ou entidade da administração pública quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços;

b) pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

12.4.2. Multa moratória e compensatória.

12.4.2.1. Multa é a sanção pecuniária que será imposta à pessoa física ou jurídica licitante ou à contratada responsável pelo atraso/mora no cumprimento de suas obrigações licitatórias ou contratuais ou pela prática de determinados atos, de acordo com os percentuais a seguir:

12.4.2.2. Percentuais de multa moratória:

a) 0,5% (zero, cinco por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela Administração, relacionado ao prazo de entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento).

12.4.2.3. Percentuais de multa compensatória:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do bem ou serviço contratado, pelo descumprimento de qualquer obrigação por parte da pessoa física ou jurídica, exceto aquelas relacionadas ao prazo de entrega/fornecimento ou execução.

12.4.2.4. O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais créditos ou garantias da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

12.4.2.5. Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão competente.

12.4.2.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega/fornecimento ou execução do serviço.

12.4.2.7. A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas na Lei 8.666/93.

12.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública em geral, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.

12.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

12.4.4.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pela máxima autoridade da entidade competente.

12.4.4.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou.

12.5. Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação ou a Pregoeira a indicação das penalidades previstas, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade competente.

12.6. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas nos itens acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade.

12.7. As penalidades aplicadas deverão ser registradas pelo setor de licitação do CISAB Zona da Mata.

12.8. A sanção de advertência pode ser aplicada à Contratada juntamente com a multa.

12.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado, observado o princípio da proporcionalidade.

12.10. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo CISAB Zona da Mata, a Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas neste termo.

12.11. Antes da aplicação das sanções, como já exposto, será oportunizado à Contratada, através de notificação administrativa, prazo para defesa prévia, na qual poderá utilizar os argumentos de fato e de direito pertinentes, bem como apresentar provas que julgar necessárias.

- 13. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

13.1. O controle e acompanhamento da execução do objeto desse Termo obedecerá às normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como a exigência do edital, sem prejuízo a outros instrumentos adotados pela contratante para o fiel cumprimento das condições estabelecidas para a aquisição.

13.2. A conformidade do material a ser fornecido deverá ser verificada juntamente com o documento da empresa contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante do CISAB anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Viçosa-MG, 08 de abril de 2022.

____________________________________

Wagner Mol Guimarães

Presidente

Anexo I

1.1 PLANILHA COM O QUANTITATIVO TOTAL

1.2 PLANILHA COM O QUANTITATIVO POR MUNICÍPIO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR PVC PONTA COLETOR ESGOTO OCRE X BOLSA TUBO CERÂMICO 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 5 |  | 25 |  | 10 |  | 30 |  |  | 20 | 90 |
| 2 | ADAPTADOR PVC PONTA COLETOR ESGOTO OCRE X BOLSA TUBO CERÂMICO 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 5 |  | 25 |  | 10 |  |  |  |  | 20 | 60 |
| 3 | ADAPTADOR PVC PONTA COLETOR ESGOTO OCRE X BOLSA TUBO CERÂMICO 250MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 4 | ADAPTADOR PVC PONTA COLETOR ESGOTO OCREX BOLSA TUBO CERÂMICO 200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 25 |
| 5 | ADAPTADOR PVC BOLSA ELÁSTICA ESGOTO PRIMÁRIO 100MMX PONTA COLETOR ESGOTO OCRE 110MM, NORMAS: NBR 5688 | Pç. |  |  | 10 |  |  |  | 30 |  |  | 50 | 90 |
| 6 | ADAPTADOR PVC BOLSA ELÁSTICA ESGOTO PRIMÁRIO 150MMX PONTA COLETOR ESGOTO OCRE 110MM, NORMAS: NBR 5688 | Pç. |  |  | 5 |  | 10 |  | 30 |  |  | 20 | 65 |
| 7 | CAP PVC COLETOR ESGOTO OCRE 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 30 |  | 10 | 100 | 5 | 50 | 20 | 5 |  | 50 | 270 |
| 8 | CAP PVC COLETOR ESGOTO OCRE 150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 30 |  | 10 | 100 | 5 | 50 | 20 | 5 |  | 10 | 230 |
| 9 | CAP PVC COLETOR ESGOTO OCRE 200MM, COM ANÉIS, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 10 |  |  | 10 | 5 | 50 |  | 2 |  | 10 | 87 |
| 10 | CAP PVC COLETOR ESGOTO OCRE 250MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 7362-1 | Pç | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 25 |
| 11 | CAP PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR5688 | Pç. | 20 |  | 100 | 50 | 5 | 50 | 20 |  | 30 | 20 | 295 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 12 | CAP PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS:NBR5688 | Pç. | 20 |  | 50 | 50 | 5 | 50 | 20 |  |  | 20 | 215 |
| 13 | CAP PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 200MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR5688 | Pç. | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 | 35 |
| 14 | CAP PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 50MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 20 | 80 |
| 15 | CAP PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 75MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 |
| 16 | CURVA CURTA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 50MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 50 | 120 |
| 17 | CURVA CURTA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 30 |  |  |  | 10 | 100 | 50 |  | 100 | 50 | 340 |
| 18 | CURVA LONGA 45° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 160 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 19 | CURVA LONGA 45° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  | 50 | 50 | 20 |  |  | 50 | 180 |
| 20 | CURVA LONGA 45° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 200MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 25 |
| 21 | CURVA LONGA PVC 22º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 100 |  |  |  |  | 30 | 50 | 50 |  | 80 | 310 |
| 22 | CURVA LONGA PVC 22º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 100 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 80 | 200 |
| 23 | CURVA LONGA PVC 22º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 55 |
| 24 | CURVA LONGA PVC 45º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 100 |  | 30 |  |  | 10 | 20 | 50 |  | 200 | 410 |
| 25 | CURVA LONGA PVC 45º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 50 |  | 20 |  | 5 | 50 | 20 |  |  | 100 | 245 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 26 | CURVA LONGA PVC 45º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 45 |
| 27 | CURVA LONGA PVC 45º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 250MM, COM ANÉIS NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 35 |
| 28 | CURVA LONGA PVC 45º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 300MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 35 |
| 29 | CURVA LONGA PVC 90º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 15 |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  | 400 | 465 |
| 30 | CURVA LONGA PVC 90º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 15 |  | 20 |  | 50 | 10 | 20 |  |  | 150 | 265 |
| 31 | CURVA LONGA PVC 90º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 | 35 |
| 32 | CURVA LONGA PVC 90º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 250MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 33 | CURVA LONGA PVC 90º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 300MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |
| 34 | CURVA CURTA 45° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 50 |  | 200 |  | 10 | 200 | 50 |  |  | 50 | 560 |
| 35 | CURVA CURTA PVC 90º COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç | 50 |  | 200 |  |  | 100 | 50 |  |  | 200 | 600 |
| 36 | CURVA LONGA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 200MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 35 |
| 37 | CURVA LONGA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 150 |  |  | 30 | 50 |  |  | 20 | 270 |
| 38 | CURVA LONGA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 50 |  |  | 50 | 20 |  |  | 10 | 150 |
| 39 | JOELHO 45° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 500 |  | 150 | 100 | 30 |  | 100 | 20 |  | 25 | 925 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 40 | JOELHO 45° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 150 | 100 | 50 | 40 | 20 |  |  | 10 | 390 |
| 41 | JOELHO 45° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 200MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 10 | 80 |
| 42 | JOELHO 45° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 75MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 |
| 43 | JOELHO 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 50MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 120 |
| 44 | JOELHO 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 75MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 70 |
| 45 | JOELHO 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 100 |  | 200 | 200 |  | 50 | 50 | 20 |  | 50 | 670 |
| 46 | JOELHO 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 100 | 200 |  | 10 | 20 |  |  | 20 | 370 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 47 | JOELHO 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 200MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 | 35 |
| 48 | JOELHO PVC ESGOTO OCRE JE 100MM X 45º C/ANEL, NORMAS: NBR 7362-1 | PÇ | 150 |  | 50 | 200 |  | 50 | 50 | 10 |  | 200 | 710 |
| 49 | JOELHO PVC ESGOTO OCRE JE 100MM X 90º C/ANEL, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç | 150 |  | 100 | 200 |  | 20 | 50 | 10 |  | 200 | 730 |
| 50 | JOELHO PVC ESGOTO OCRE JE 150MM X 90º C/ANEL, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç | 30 |  | 50 | 200 |  | 100 | 30 |  |  | 100 | 510 |
| 51 | JUNÇÃO PVC 45º REDUÇÃO COLETORA ESGOTO OCRE BBB 150MM X 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 30 |  | 50 | 50 |  |  | 10 |  |  | 20 | 160 |
| 52 | JUNÇÃO PVC 45º COLETORA ESGOTO BBB 150MM X 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 30 |  | 50 | 50 |  |  | 10 |  |  | 10 | 150 |
| 53 | JUNÇÃO PVC 45º COLETORA ESGOTO BBB 300MM X 300MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |
| 54 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 100MMX100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 150 | 50 |  | 100 | 5 |  |  | 20 | 345 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 55 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 150MMX100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 100 | 50 |  |  | 5 |  |  | 20 | 195 |
| 56 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 150MMX150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 100 | 50 |  | 30 | 5 |  |  | 20 | 225 |
| 57 | LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE/JEI/JERI COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN150MM, NORMAS: NBR 7665/2007 | Pç. | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 |  | 20 |  |  | 50 | 175 |
| 58 | LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE/JEI/JERI COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN200MM, NORMAS: NBR 7665/2007 | Pç. | 10 |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  | 50 | 72 |
| 59 | LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE/JEI/JERI COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN300MM, NORMAS: NBR 7665/2007 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 40 |
| 60 | LUVA DE CORRER DE FOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE/JEI/JERI COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN100MM, NORMAS: NBR 7665/2007 | Pç. | 30 | 10 | 30 | 10 |  |  | 100 |  |  | 50 | 230 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 61 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 30 |  | 500 | 50 | 5 | 100 | 100 |  | 100 | 30 | 915 |
| 62 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 200 | 50 | 100 | 20 | 50 |  |  | 30 | 470 |
| 63 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |
| 64 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 75MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 10 | 70 |
| 65 | LUVA PVC DE CORRER COLETORA ESGOTO OCRE 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362- 1 | Pç. | 30 | 10 | 100 | 50 |  | 20 | 100 |  | 50 | 50 | 410 |
| 66 | LUVA PVC DE CORRER COLETORA ESGOTO OCRE 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362- 1 | Pç. | 30 | 10 | 50 | 50 |  | 20 | 50 |  | 50 | 50 | 310 |
| 67 | LUVA PVC DE CORRER COLETORA ESGOTO OCRE 200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362- 1 | Pç. | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 35 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 68 | LUVA PVC DE CORRER COLETORA ESGOTO OCRE 250MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362- 1 | Pç. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 |
| 69 | LUVA PVC DE CORRER COLETORA ESGOTO OCRE 300MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362- 1 | Pç. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 |
| 70 | LUVA PVC DUPLA DE CORRER COLETORA ESGOTO OCRE 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 10 | 2 | 50 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 102 |
| 71 | LUVA DE CORRER DE FOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN100MM, NORMAS: NBR 7665/2007 | Pç. | 10 | 10 | 30 | 10 |  |  | 10 | 5 |  | 50 | 125 |
| 72 | LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN150MM, NORMAS: NBR 7665/2007 | Pç. | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 |  | 10 | 5 |  | 50 | 145 |
| 73 | LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN200MM, NORMAS: NBR 7665/2007 | Pç. | 5 |  |  | 10 | 10 |  |  | 5 |  | 30 | 60 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 74 | LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN300MM, NORMAS: NBR 7665/2007 | Pç. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 35 |
| 75 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |
| 76 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 20 |  | 150 | 50 |  |  | 100 |  | 200 | 10 | 530 |
| 77 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  | 50 | 50 | 100 |  | 50 |  | 50 | 10 | 320 |
| 78 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 100MMX50MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 40 |
| 79 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 100MMX75MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 80 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 150MMX100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 200 |  | 100 | 10 |  | 100 |  |  |  | 10 | 420 |
| 81 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 200MMX150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 10 | 310 |
| 82 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 150MMX100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. | - |  | 100 | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 120 |
| 83 | REDUÇÃO PVC EXCÊNTRICA COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 150MM X 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 50 |  | 50 | 10 |  | 100 |  |  |  | 10 | 220 |
| 84 | REDUÇÃO PVC EXCÊNTRICA COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 200MM X 150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 50 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 10 | 260 |
| 85 | REDUÇÃO PVC EXCÊNTRICA COLETORA ESGOTO OCRE PONTA BOLSA 250MM X 200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 40 |
| 86 | SELIM COMPACTO COLETOR ESGOTO OCRE JEI 150MM X 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | - |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 300 | 300 | 660 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 87 | SELIM 90º ELÁSTICO COM TRAVAS COLETOR ESGOTO OCRE 150MM X 100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | - |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 300 | 360 |
| 88 | SELIM COMPACTO JE 150X100 MM AUTO-TRAVANTE ESPECIFICAÇÃO: - SELIM COMPACTO UNIVERSAL PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO - SISTEMA AUTO - TRAVANTE; - COM ALETAS DE POSICIONAMENTO E DIRECIONAMENTO AO FURO; - MATERIAL: PVC INJETADO; - DIÂMETRO NOMINAL: 150X100 MM; - DIÂMETRO DE REDE: 150 MM; - DIÂMETRO DE SAÍDA: 100 MM; - ANEL DA BASE E DA BOLSA INCLUSO; - MODELO UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TUBO COLETOR DE ESGOTO LISO, CORRUGADO, MANILHA E PEAD; - IDENTIFICAÇÃO: FABRICANTE/DN; - SACHE DE PASTA LUBRIFICANTE INCLUSA; REFERENCIA NORMATIVAS: NBR 10570 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR PREDIAL E SISTEMA CONDOMINAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TIPOS E DIMENSÕES. | Pç | 50 |  |  |  | 200 |  | 30 |  | 250 | 300 | 830 |
| 89 | SERRA COPO BIMETÁLICA Ø105MM PARA FURAR REDE DE PVC "COLETOR DE ESGOTO", COMPLETO (CHAVE T + MANDRIL + SERRA COPO). | Pç | 5 |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 30 | 42 |
| 90 | TÊ PVC 90º REDUÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE BBB 150MM X100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 50 |  | 30 | 100 |  |  | 20 |  | 100 | 25 | 325 |
| 91 | TÊ PVC 90º REDUÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE BBB 200MM X100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 25 | 40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 92 | TÊ PVC 90º REDUÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE BBB 200MM X150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 25 | 40 |
| 93 | TÊ PVC 90° COLETOR ESGOTO OCRE BBB 100MM X100MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 30 |  | 50 | 100 |  |  | 20 |  | 100 | 50 | 350 |
| 94 | TÊ PVC 90° COLETOR ESGOTO OCRE BBB 150MM X150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 50 |  | 50 | 100 |  |  | 20 |  | 50 | 50 | 320 |
| 95 | TÊ PVC 90° COLETOR ESGOTO OCRE BBB 200MM X200MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 40 |
| 96 | TÊ PVC 90° COLETOR ESGOTO OCRE BBB 250MM X250MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7362-1 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |
| 97 | TÊ PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 100MMX50MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 | 50 | 120 |
| 98 | TÊ PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 100MMX75MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 50 | 80 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 99 | TÊ PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 150MMX100MM, COM ANÉIS,INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 20 |  | 50 | 50 | 280 |
| 100 | TÊ PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 150MMX150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  | 50 | 50 | 30 |  | 20 |  | 100 | 50 | 310 |
| 101 | TÊ PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 75MMX50MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |
| 102 | TÊ PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 75MMX75MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |
| 103 | TÊ PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 100MMX100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 50 |  | 200 | 200 |  |  | 20 |  | 100 | 50 | 620 |
| 104 | TÊ PVC, ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 50MMX50MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 50 | 80 |
| 105 | TÊ PVC CURTO REDUÇÃO ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL 200MMX150MM, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 5688 | Pç. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 106 | TUBO PVC PONTA/BOLSA JE ESGOTO PRIMARIO DN100 X 06 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5688 | Tubo | 30 |  | 250 | 200 | 200 | 400 | 100 |  |  | 100 | 1280 |
| 107 | TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO, SÉRIE DN/DI, DN 800 MM FABRICADO EM POLIETILENO(PE) OU PVC-U, DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO:785 MM, SISTEMA PONTA – BOLSA – ANEL, BARRA COM 06(SEIS) METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME NBRS 21138-1 E 21138-3. | Tubo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 108 | TUBO PVC 150 MM ( MARROM ESGOTO) |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 100 |
| 109 | TUBO PVC LISO ESGOTO OCRE JEI/JERI 100MM X 6 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: - NBR 7362-0 | Tubo | 200 | 100 | 150 | 500 |  | 250 | 100 | 100 | 300 | 400 | 2100 |
| 110 | TUBO PVC LISO ESGOTO OCRE JEI/JERI 150MM X 6 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: - NBR 7362-0 | Tubo | 100 | 100 | 150 | 500 |  | 250 | 100 | 200 | 10 | 400 | 1810 |
| 111 | TUBO PVC LISO ESGOTO OCRE JEI/JERI 200MM X 6 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: - NBR 7362-0 | Tubo | 20 |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 10 | 200 | 290 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 112 | TUBO PVC LISO ESGOTO OCRE JEI/JERI 250MM X 6 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: - NBR 7362-0 | Tubo | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 200 | 215 |
| 113 | TUBO PVC LISO ESGOTO OCRE JEI/JERI 300MM X 6 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: - NBR 7362-0 | Tubo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 110 |
| 114 | TUBO PVC LISO JEI PB COLETOR DE ESGOTO (OCRE) PAREDE MACICA OU NUCLEO CELULAR - NBR 7362, DN 300, COMPRIMENTO DE 6 METROS. | Tubo | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 100 | 125 |
| 115 | TUBO PVC LISO JEI PB COLETOR DE ESGOTO (OCRE) PAREDE MACICA OU NUCLEO CELULAR - NBR 7362, DN 400, COMPRIMENTO DE 6 METROS. | Tubo | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 100 | 135 |
| 116 | TUBO PVC PONTA/BOLSA JE ESGOTO PRIMÁRIO DN 200MM X 06 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5687 | Tubo | 10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 30 | 90 |
| 117 | TUBO PVC PONTA/BOLSA JE ESGOTO PRIMÁRIO DN 40MM X 06 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5688 | Tubo | 10 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 50 | 90 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CARANGOLA | JEQUERI | LAJINHA | LIMA DUARTE | POCRANE | PONTE NOVA | RIO DOCE | SENADOR FIRMINO | VERMELHO NOVO | VIÇOSA | TOTAL |
| 118 | TUBO PVC PONTA/BOLSA JE ESGOTO PRIMÁRIO DN 50MM X 06 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5688 | Tubo | 10 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 50 | 90 |
| 119 | TUBO PVC PONTA/BOLSA JE ESGOTO PRIMÁRIO DN 75MM X 06 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5688 | Tubo | 10 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 110 |
| 120 | TUBO PVC PONTA/BOLSA JE ESGOTO PRIMÁRIO DN150MM X 06 METROS, C/ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5687 | Tubo | 30 |  | 200 | 50 |  | 100 | 100 |  | 150 | 20 | 650 |
| 121 | VALVULA DE RETENÇÃO PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 568 | Pç. | 20 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 120 |
| 122 | VALVULA DE RETENÇÃO PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 | Pç. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |